发布厅改造音响话筒项目竞争性比选文件

重庆广电数字技术有限责任公司拟以竞争性比选的方式确定发布厅改造音响话筒项目服务商，现将比选文件发布如下：

第一部分  比选邀请函

一、项目名称

发布厅改造音响话筒项目

二、采购方

采购方：重庆广电数字技术有限责任公司

联系人：陈老师，

联系电话：13677676334

联系地址：重庆渝北区龙山大道333号广电大厦

三、项目执行地点

采购人指定地点

- 采购内容

1.项目名称：发布厅改造音响话筒项目

2.采购内容：采购6台主音响、7支鹅颈话筒配套数字音频管理器及其他发布厅用音频设备。（技术商务要求详见第二部分）

3.履行期限：签订合同后1个月

4.付款方式：合同签订后10个工作日内支付合同金额的50%，竣工完成验收后付合同金额的45%，验收一年后支付合同金额的5%。

五、采购方式

竞争性比选。

六、费用预算

最高限价18万元。

七、参选人资格要求

1.基本资格条件

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明加盖公章）。

1.2参加本次比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书加盖公章）。

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明文件加盖公章）。

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书加盖公章）。

1.5参选人股东非比选单位员工及配偶、员工子女及其配偶（提供承诺书加盖公章）。

1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选方，不得参加同一合同项（分包）下的比选活动，否则均为无效（提供承诺书加盖公章）。

1.7诚信声明（提供承诺书加盖公章）。

2.特定资格条件

2.1承诺技术要求所列参数参选人均能提供技术资料或检测报告等佐证材料，中选后可供比选人查阅。

2.2承诺中选后3个工作日内提供音箱产品功能现场演示（包含但不限于音箱模块组合、波束控制、软件设置及监测等功能）。

八、发布公告的媒介

本次比选公告从2026年1月6日起至2026年1月9日在《阳光重庆》（www.ygcq.com.cn）及第1眼客户端发布。

九、比选文件获取、报名

凡愿意参加的潜在比选参选人，从2026年1月6日起至2026年1月9日，均可在重庆广播电视集团（总台）所属公共媒体阳光重庆（www.ygcq.com.cn）下载比选文件等比选前的有关资料。

在公告期间，各比选参选人应随时关注网上发布的比选补充文件等内容，不管比选参选人是否下载，均视为已知晓比选文件的全部内容和有关事宜。

比选参选人需在文件递送截止时间前缴纳采购文件制作费300元。只接受对公账户转账，转账备注“发布厅改造音响话筒项目采购文件制作费”，账户信息如下：

开户名称：重庆广电数字技术有限责任公司

开户银行：上海浦东发展银行重庆分行高新区支行

开户账号：83060078801300002807

比选参选人需在文件递送截止时间前发送报名人信息的报名表盖章扫描件与采购文件制作费转账凭证至179741858@qq.com，方被视为报名成功。报名成功方可参与比选。现场提供报名表盖章原件。

十一、比选时间及地点

比选时间：2026年1月9日15点00分

比选地点：重庆市渝北区龙山大道333号广电大厦。

比选参选人必须在比选时间前将比选参选文件送至比选地点，逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的参选文件，比选人不予受理。

十二、比选费用

无论比选结果如何，各比选参选人参与本项目比选所产生的所有费用均由各比选参选人自行承担。

十三、提出质疑投诉的联系方式

质疑电话：68631614（重庆广电数字技术有限责任公司）

投诉电话：67544075（集团招管办）

附件：报名表（格式）

报 名 表

重庆广电数字技术有限责任公司：

我司已从阳光重庆（www.ygcq.com.cn）平台下载“发布厅改造音响话筒”项目竞争性比选文件。愿意在比选时间前递交比选参选文件参选。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目分包号（如有） |  |
| 报名单位 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 法定代表人及身份证号 |  |
| 单位地址 |  |
| 是否到现场参选 |  |

我司将按比选文件要求发送报名表盖章扫描件到指定邮箱进行网上报名登记并现场提供报名表盖章原件。

报名单位（盖章）：

年  月  日

第二部分  比选项目内容与需求

一、项目技术要求（需在技术偏离表响应）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩声软件可调指向角度有源阵列音箱 | 1、数字可控波束柱状有源阵列扬声器，带有DSP处理。可选黑色或白色外观；可使用软件进行波束和声场覆盖的预测、系统设置、控制和监测。 2、具有≥12个、≥2.20 英寸全频单元。 3、模块化组合，支持不少于10种波束预设。 4、波束控制具有多种算法并可以根据每个项目来优化设计覆盖一致性、音色平衡和最大声压级。支持双波束投射，支持单独的电平和 EQ 控制。 5、具有原装集成式安装支架，允许高达 90 度的水平偏角调整。 6、频率响应 (-3 dB)要求不窄于：75 Hz – 16 kHz；频率范围 (-10 dB)要求不窄于：60 Hz - 18 kHz。 7、最大声压级 @ 1 m：≥112 dB；输入灵敏度≥15dBu；Dante输入通道≥2路；平衡线路输入≥1路；功放模块FIR滤波器阶数≥1024 8、额定功率：≥600W。 9、音频延迟：≤5.7ms。 | 2只 |
| 2 | 主席台返听单8寸全频音箱 | 1、单元结构：不少于1个8英寸低频单元 (2英寸音圈)，高频：不少于1个中高频压缩驱动器 (2英寸音圈) 2、频率响应要求不窄于：80Hz~18kHz 3、标称覆盖范围 (H x V)要求不宽于：90° x 60°(可旋转高频号角) 4、灵敏度（声压级/1W@1米）：≥93dB 5、额定阻抗：8Ω 6、可提供黑色或白色外观的产品； 7、音箱采用同一品牌。 | 2只 |
| 3 | 辅助扩声双8寸全频音箱 | 1、单元结构：不少于2个8英寸低频单元 (2英寸音圈)，高频：不少于1个中高频压缩驱动器 (2英寸音圈) 2、频率响应要求不窄于：70Hz~18kHz 3、标称覆盖范围 (H x V)要求不宽于：90° x 60°(可旋转高频号角) 4、灵敏度（声压级/1W@1米）：≥97dB 5、额定阻抗：8Ω 6、可选黑色或白色外观； 7、音箱采用同一品牌。 | 2只 |
| 4 | 双通道数字功率放大器（推返听及补声） | 1、要求为数字功放；1U高度； 2、额定功率：2x ≥600 W ( 4-8 Ω、 70/100V)；桥接 1×≥1200W (2-4 Ω、70/100V)； 3、频率响应：4-8Ω：20Hz–20kHz ； 4、动态范围：≥ 100 dBA (额定功率)； 5、通道隔离（串扰）：> 80 dB @ 1 kHz, > 65 dB @ 20 kHz； 6、输入通道：≥2路平衡输入； 7、输出通道：≥2路； 8、与音箱同一品牌。 | 2台 |
| 5 | 多功能数字音频管理器 | 1、信号处理模块：≥8路AEC可路由通道，每个 AEC 通道均有可调整的降噪、非线性处理和舒适噪声功能，可提高会议音频的清晰度和可辨识度。≥1路 VoIP 支持所有流行的编解码器。 2、模拟通道：≥4路输入×4路输出 3、输入阻抗：≥12kΩ @1kHz，输出阻抗：≥200Ω 4、最大输入电平：≥+24dBu， 最大输出电平：≥+24dBu 5、频率响应：不窄于18Hz-20kHz 6、总谐波失真+噪声：≦0.003% ，道隔离( 串扰)：<-105dB 7、动态范围：>115dB（A计权/20Hz-20kHz，模拟，输入-输出） 8、A/D 和 D/A 转换器：24 位， 采样率：48kHz； 9、与音箱、功放同一品牌。 | 1台 |
| 6 | 超指向性短杆会议鹅颈话筒 | 1、话筒为超指向收音头，提供窄角度不大于90°的收音角度。 2、在最大增益时仍能避免啸叫声的出现并具有 射频干扰(RFI)屏敝技术，防止射频干扰，避免收音时受到如手提电话等的干扰。 3、话筒杆易于调节、耐用、细小、可反覆摆动而没有“记忆”效果的鹅颈弯曲结构，可快速及随意地把话筒收音头固定在合适的位置。 4、具有高效能的高通滤波器，能把低频噪声作出衰减而无损话音的收音质量。 5、具有内置话筒前置放大器供电组件，无需使用外置供电模组。 6、元件固定式充电背板，永久极性电容收音头； 7、频率响应 要求不窄于：30-20,000 Hz ； 8、高通滤波 ：80 Hz,18dB/octave； 9、开路灵敏度不低于-35dB (17.7mV)re1Vat 1Pa； 10、阻抗250ohms； 11、最大输入声压级：≥135dBSPL,1kHzat1%T.H.D.； 12、动态范围(典型值≥)115dB,1kHzatMaxSPL； 13、信噪比≥74dB,1kHzat1Pa。 14、防震话筒座，设有防震絶缘胶，能有效减低安装面上的撞击震动及机械噪声。 | 7只 |
| 7 | 无线手持话筒 | 1、一拖一无线手持话筒；要求采用真分集，两枚天线分别连接两组完全独立而频率相同的的射频接收，自动逻辑电路不断地进行比较和选择最佳的接收信号；收音头:动圈式，心型指向性. 2、调制方式 FM 调频 3、RF 功率输出：高输出：30mW，低输出：10mW 4、动态范围：> 110 dB A-加权 5、要求与有线话筒采用同一品牌； | 2套 |
| 8 | 专业监听耳机 | 1、类别:密闭动圈型; 2、单元直径:40 mm; 3、驱动单元:钕磁铁 / CCAW (铜包铝线) 音圈; 4、频率响应不窄于:15 ~ 24,000Hz; 5、最大输入功率:1,600mW 于 1kHz; 6、灵敏度:98 dB/mW;阻抗:35 Ω; | 1付 |
| 9 | 带效果调音台 | 1、≥16输入通道模拟调音台,SPX效果器,≥24组预置效果 2、≥8路单声道,≥10话筒,≥4立体声,≥4编组母线和1立体声母线,≥4AUX(包括FX) 3、单旋钮压缩器,≥24-bit/192kHz ；≥2进/≥2出 USB音频功能 4、单旋钮压缩器,功率≥30瓦,48V幻象电源,XLR平衡输出,金属机身 | 1台 |
| 10 | 控制室监听音箱 | 1、频率响应不窄于 ：55Hz-20kHz 2、信噪比 不小于：85db 3、阻抗不小于 ：6Ω 4、喇叭单元 ：不少于1英寸高音+不小于4 英寸中低音 | 1套 |
| 11 | 带滤波电源时序器 | 1、≥8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，任何一路通道1-999秒可调。 2.≥2寸数字彩屏，智能显示电压、时间、日期等信息及功能菜单，通道开关状态。 3.≥ 10组定时管理功能，可设定自动开/关机时间，可设定自动开/关任何一种模式。 4.总功率≥6000W，单路最大功率≥2000W；可设欠压、超压检测及报警功能。 5.定时开关机功能，可根据日期时间设定，内置时钟芯片，无需人为操作。 6.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置功能。 7.支持外部中央控制设备控制，配置RS232接口。 8.高纯度超低内阻专用电源线，超可靠有效负载，系统稳定性专业保证。 9.可实现远程控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置功能，实现智能控制。 10.简单易用，发烧级电源滤波系统，专业净化电源。 11.支持面板Lock锁定功能。 12.实现数字化，人性化操控，保护用电设备安全。 13.编码器一键飞梭操作，友好人机界面，快速设定所有功能。 14.轻触式电源启动键。 | 1台 |
| 12 | 音频信号隔离器 | 1、音频信号隔离器：≥2路莲花、≥2路6.35和≥2路卡侬进出。 2、要求完全隔离两个系统间的电位差，避免由于接地问题造成的交流声干扰，防止过高电位差对设备输入级的损坏。实现音频信号的安全传输，去除音响设备连接产生的噪音，笔记本电脑接调音台产生的噪音；电子乐器连接调音台产生的噪音；设备和设备间经过长距离传输不共地产生的噪声；设备与设备阻抗不匹配产生的噪声。 3、输入输出阻抗不小于：600Ω（交流阻抗） 4、频率响应不窄于：20HZ—20KHZ（±＜0.3db ref 1khz） 5、定损失：＜0.7db（ref 1khz 1V rms） | 1台 |
| 13 | 音频信号隔离分配器 | 1、≥8组通道话筒/线路输入，每组分配成相同的≥3路信号输出 2、1≥路直接输出，≥2路带隔离分配输出 3、拥有幻象电源直通技术、A、B组隔离输出带幻象电源控制开关 4、频率响应不窄于：20Hz-30kHz（±＜0.2dB ref 1kHz） 5、定损失：＜0.5dB（ref 1kHz 1V rms） | 1台 |
| 14 | 工程音箱线 | 不小于2×1.5mm、音箱工程线：护套、抗拉防震、无氧铜； | 200米 |
| 15 | 缠绕屏蔽话筒、音频线 | 不小于2x0.3mm²的屏蔽线；无氧铜 | 300米 |
| 16 | 电源线 | RVV3*1.5 | 100米 |
| 17 | 电源线 | RVFPT2x0.3mm² | 200米 |
| 18 | 电源线 | BVR 2.5mm²，红色、蓝色、黄绿色各200米 | 600米 |
| 19 | 网线 | CAT6 | 150米 |
| 20 | 网线 | 室内8芯光纤 | 50米 |
| 21 | 网线 | 室内4芯光纤 | 150米 |
| 22 | PVC线管 | φ25 | 360米 |
| 23 | PVC线管 | φ20 | 400米 |
| 24 | PVC底盒 |  | 22个 |
| 25 | 86型网络面板 | 2位RJ45接口面板（双模块） | 2个 |
| 26 | 86型音频接口面板 | 4位卡侬接口面板（两公两母模块） | 1个 |
| 27 | 5孔电源面板 |  | 10个 |
| 28 | 光纤终端箱（24芯） | 含24条尾纤 | 1个 |
| 29 | 光纤终端箱（8芯） | 含8条尾纤 | 1个 |
| 30 | 光纤86型面板（4芯） |  | 3个 |
| 31 | 全铜防水地插 | 采用全铜防水，翻盖式；含所需模块,145*145 | 3套 |
| 32 | 墙面安装金属插座 | 金属面板，含所需要模块 | 6套 |
| 33 | 音频接插头 | 采用纽曲克接插件 | 1批 |
| 34 | 施工 | 包含融纤、开槽、布线、穿管、底盒安装、面板安装、焊接 | 1项 |

二、项目商务要求（需在商务偏离表响应）

1.实施时间和实施地点

1.1实施时间

中选人应在采购合同签订后一个月内交货并完成安装调试与系统集成，因比选人原因造成施工延误的，工期相应顺延。

1.2实施地点

比选人指定地点。

1.3验收方式

1.3.1货物到达现场后，中选人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

1.3.2中选人应保证货物到达比选人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中选人负责调换、补齐或赔偿。

1.3.3.中选人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

1.3.3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

1.3.3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

1.3.3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

1.3.3.4在规定时间内完成交货并验收，并经比选人确认。

1.3.4产品在安装调试，系统集成并试运行符合要求后，才作为最终验收。

1.3.5中选人提供的货物未达到竞争性比选文件规定要求，且对比选人造成损失的，由中选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

1.3.6比选人需要制造商对中选人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

1.3.7产品包装材料归比选人所有。

2.报价要求

参选报价须为人民币报价，包含完成相应采购范围的全部工作内容而发生的一切费用，包含软硬件设备费、运输和搬运费、系统集成费、安装调试费、试运行费、维护和维修费、售后服务费、培训费、质保期内的免费售后服务费、税金等所有费用。参选人少报漏报的，比选人不再补偿。

3.质量保证及售后服务

3.1产品质量保证期：自验收合格之日起，其提供的产品整体质量保证期至少达到1年。

3.2售后服务内容

3.2.1中选人在质量保证期内应当为比选人提供以下技术支持和服务：

3.2.1.1电话咨询

中选人应当为比选人提供技术援助电话，解答比选人在使用中遇到的问题，及时为比选人提出解决问题的建议。

3.2.1.2现场响应

比选人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中选人应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在2小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使比选人能够正常使用。

3.2.1.3技术升级

在质保期内，如果供应商的产品技术升级，中选人应及时通知比选人，如比选人有相应要求，中选人应对比选人购买的产品进行升级服务。

3.2.2.质保期外服务要求

3.2.2.1质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

3.2.2.2质量保证期过后，比选人需要继续由原供应商提供售后服务的，该中选人应以优惠价格提供售后服务。

3.3备品备件及易损件

中选人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经比选人同意不得使用非原厂配件。

4.付款方式

合同签订后10个工作日内支付合同金额的50%，竣工完成验收后付合同金额的45%，验收一年后支付合同金额的5%。

5.知识产权

比选人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6.培训

中选人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。中选人应提供对比选人的基本免费培训，使比选人使用人员能够正常操作。

第三部分  参选方须知

一、比选文件的阅读

参选方应详细阅读竞争性比选文件的全部内容，对竞争性比选文件有疑问或异议的，必须以书面形式在本文件发出之日起3日内向比选人提出。

二、比选文件的修改

1．比选方可对文件用补充文件的方式进行修改。

2．补充文件将作为比选文件的组成部分，对所有参选方有约束力。

3. 比选方评选小组在对参选文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求参选方对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。参选人的澄清、说明或者更正不得超出文件的范围或者改变文件的实质性内容。

三、参选文件须包括下列内容

参选文件由经济部分、资格审查部分、技术部分、商务部分组成。按照比选文件后附格式编写并签章。经济部分的参选文件（电子文档除外）需单独编写密封。参选人未按比选文件格式、签字、盖章、封装要求的，按无效响应处理。

四、参选文件的提交

参选文件必须提供壹份正本和贰份副本，壹份电子文档（U盘），需在参选文件封面注明“正本”与“副本”，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。参选文件应装在密封袋内，封口处应有比选参选人鲜章，封皮上写明竞争性比选项目名称、参选人名称，在比选时间前提交。参选人未按比选文件格式、签字、盖章、封装要求的，按无效响应处理。

五、保密原则

参选人在比选过程中任何一方不得向他人透露与本次比选有关的服务资料、价格或其他信息。

六、评选原则

参选人应提供身份证原件或支付宝（微信）电子身份证、法定代表人身份证明书和授权委托书到评选现场，若参选人因自身原因无法到达评选现场参选，需在报名表上告知比选人，可以选择视频电话在线参选。评选委员会将根据比选文件的要求对参选文件的有效性、完整性、响应性等进行审查，并根据比选文件规定的评选办法、评选细则进行打分，最终推荐中选候选人。

七、评选办法

采用综合评估法进行评选。综合评估法，是指参选文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的参选人为中选候选人的评标方法。技术要求与商务要求须在技术商务偏离表逐条响应，有一条未响应，参选文件按无效响应处理。参选人总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（具体评分标准见下表）

| 序号 | 评分因素 及权值 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分 （64%） | 64 | 报价： 有效报价中的最低价为参选基准价，按照下列公式计算每个供应商的参选价格得分。 价格分的计算公式： 参选报价得分=（参选基准价/参选报价）*价格权重*100（结果保留小数点后两位） |
| 2 | 技术部分（24%） | 6 | 施工方案完整性 根据方案的完整性评分，方案完整，包含完整的项目实施计划、质量保证措施、音视频布置图、施工布线图得3分，方案较完整，缺少部分计划措施或计划措施图纸缺少关键信息得2分，方案不完整，缺失过多信息得1分，不提供不得分，最多得3分。 施工方案合理性 根据方案的合理性评分，方案合理。具有可行性得3分，方案较合理，有1至3处不合理的地方但不影响总体的合理性得2分，方案不合理，有3处不合理的地方或不合理处影响总体合理性得1分，不提供不得分，最多得3分。 |
|  |  | 6 | 售后服务方案完整性 根据方案的完整性评分，方案完整，包含完整的售后服务计划、售后人员设置得3分，方案较完整，缺少部分计划、人员设置或计划、人员设置缺少关键信息得2分，方案不完整，缺失过多信息得1分，不提供不得分，最多得3分。 售后服务方案合理性 根据方案的合理性评分，方案合理。具有可行性得3分，方案较合理，有1至3处不合理的地方但不影响总体的合理性得2分，方案不合理，有3处以上不合理的地方或不合理处影响总体合理性得1分，不提供不得分，最多得3分。 |
|  |  | 12 | 技术参数加分项： 满足以下技术参数，每满足一项得1分。（提供带CMA或CNAS标志的第三方检测报告并加盖制造商公章加盖公章） 序号1主扩声软件可调指向角度有源阵列音箱： - 具有Dante数字音频网络接口和模拟线路电平输入；支持Dante和模拟音频信号的备份； - 支持不少于3只模块垂直叠加； - 水平涵盖角：≥160°， 垂直涵盖角：软件可调，最大垂直角度：40度；垂直波束控制角度：+ / - 20°。 序号2主席台返听单8寸全频音箱： - 功率AES：长期连续≥250W，峰值≥1000W； - 最大SPL@1米：≥123dB(墙面安装)； - 既可定阻使用，也可定压使用；定压使用时可调节功率。 序号3辅助扩声双8寸全频音箱： - 功率AES：长期连续≥400W，峰值≥1600W； - 最大SPL@1米：≥129dB(墙面安装)； - 既可定阻使用，也可定压使用；定压使用时可调节功率。 序号4双通道数字功率放大器（推返听及补声）： - 具有8路AmpLink数字信号输入，并且支持菊花链传输。 序号5多功能数字音频管理器： - 数字通道：16×16路Dante+4路AmpLink输出； - 通信端口：USB音频接口、PSTN模拟电话接口、VoIP数字电话接口。 |
| 3 | 商务部分（12%） | 4 | 业绩： 近两年具备音视频业绩，每有一个得2分，最多得4分。（提供合同复印件加盖公章） |
|  |  | 8 | 资质证书 1、供应商技术服务团队具有一名机电专业一级建造师，得4分，具有一名机电专业二级建造师得2分。只统计一名成员，不重复得分，最多得4分。（提供证书复印件及其参选人近3个月为其缴纳社保的记录加盖公章） 2、比选参选人具有电子智能化工程专业承包一级资质得4分，具有电子智能化工程专业承包二级资质得2分。只统计一份资质，不重复得分，最多得4分。（提供证书复印件加盖公章） |

八、中选确认和变更

（一）成交中选人的确认

比选人应当在评审结束后5个工作日内，从评审报告提出的中选候选人中，确定排名第一的中选候选人为成交中选人。比选结果公示发布在比选公告发布平台，公示期为1个工作日。

（二）成交中选人的变更

成交中选人拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评审报告推荐的中选候选人顺序，确定排名第二位的中选候选人为成交中选人，如仍无法达成合约，则申请重新开展比选。

第四部分 参选文件编制要求

一、经济部分（单独封装）

报价函、分项报价明细表。

二、资格审查部分

法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明；法定代表人身份证明书；法定代表人授权委托书；基本资格条件承诺函；缴纳税收和社会保障资金良好记录的证明文件。

三、技术部分

技术偏离表、技术文件

四、商务部分

商务偏离表、商务文件

第五部分  合同签订

一、比选人应当自成交通知书发出之日起三十日内，与成交中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件作实质性修改。

二、比选文件、成交中选人文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

三、如成交中选人放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，比选人将重新比选并向成交中选人追究相关法律责任。

四、合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

五、除不可抗力等因素外，成交中选人应与比选人签订合同，成交中选人拒绝签订合同的，应当承担相应的法律责任。

2026年1月6日

参选文件格式：

发布厅改造音响话筒项目竞争性比选参选文件（经济部分）

参选人（公章） ：

年       月      日

- 经济部分

（一）报价函

：（比选人名称）

我方收到                        比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

- 愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目采购内容及相关服务，报价为人民币大写：XXXXXX，小写：XXXXXX。

- 我方现提交的参选文件为:文件正本     份，副本   份，电子文档     份。

- 我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

- 在整个比选过程中,我方若有违规行为，接受按照法律法规之规定给予惩罚。

- 我方若成为成交中选人，将按照最终谈判采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

参选人(公章)：

地址：

传真：

电话：

邮编：

网址：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2026年  月  日

### （二）分项报价明细表

项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参选人(公章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2026年  月  日

发布厅改造音响话筒项目竞争性比选参选文件

参选人（公章） ：

年       月      日

目  录

- 资格审查部分

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                         ：（比选人名称）

（法定代表人姓名）在                       （参选人名称）任    （职务名称）职务，是（参选人名称）              的法定代表人。

特此证明

（参选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                              ：（比选人名称）

（参选人法定代表人名称）是                    （参选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签字负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                参选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年   月   日

注：法定代表人参选并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明（营业执照复印件、身份证复印件并加盖比选参选人公章）；非法定代表人参选及签署文件的，除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书及被授权人身份证明。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                      （比选人名称）：

（参选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本次竞争性比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.我方股东均非比选单位员工及配偶、员工子女及其配偶，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选方，参加同一合同项（分包）下的比选活动的行为。

3.诚信声明：我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

4.诚信声明：我方在竞争性比选项目评审环节结束后，随时接受比选人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合比选文件规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选人公章）

年   月   日

（五）缴纳税收和社会保障资金良好记录的证明文件

（六）特定资格条件

承诺函

致                      （比选人名称）：

（参选人名称）郑重承诺：

1.技术要求所列参数参选人均能提供技术资料或检测报告等佐证材料，中选后可供比选人查阅。

2.中选后3个工作日内提供音箱产品功能现场演示（包含但不限于音箱模块组合、波束控制、软件设置及监测等功能）。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选人公章）

年   月   日

## 三、技术部分

### （一）技术偏离表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 比选技术要求 | 比选参选技术应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

按照“第二部分  比选项目内容与需求 一、项目技术要求”逐一应答

### （二）技术文件（按技术评分标准自拟）

1.施工方案

2.售后服务方案

3.技术参数加分项

## 四、商务部分

### （一）商务偏离表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 比选商务要求 | 比选参选商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

按照“第二部分  比选项目内容与需求 二、项目商务要求”逐一应答

### （二）商务文件（按商务评分标准自拟）

### 1.业绩

- 2.资质证书